|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28 tel.(52)3881230 e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl tel./fax (52)3881231 www.pssesepolnokrajenskie.pl |
| --- | --- |

Sępólno Kraj. 31.08.2018r.

N.HK.5211.15.4.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr:

- S1957/2018 z dnia 28.08.2018

- S1956/2018 z dnia 28.08.2018

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.,

wody pobranej do badań z Wodociągu Publicznego w Runowie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

|  | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22.08.2018 | SUW Runowo Kraj. - po uzdatnieniu | S1956/2018 | mangan ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h | -ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h >300 jtk/1 ml |
| 2. | 22.08.2018 | Szkoła Podstawowa w Runowie | S1957/2018 | barwa | - |

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na

ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów  w 22°C po 72h  >300 jtk/1 ml

(zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzi wprowadzanej do sieci wodociągowej)

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego badania wody z wodociągu publicznego w Runowie gm. Więcbork, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził  warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów  w 22°C po 72 h) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

- Burmistrz Więcborka

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

- A/a.